OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu zgodnie z § 5 ust.1
oraz § 16 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych ogłasza przetarg nieograniczony na:

**„Przyjmowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
o kodzie 19 08 05 i 19 08 99 z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce”**

1. Nazwa i adres zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
43 -267 Suszec, ul. Ogrodowa 2, tel. (032) 212-42-14; fax. (032) 448-80-90.
2. Rodzaj zamówienia: usługa.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.pgksuszec.pl>
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

**Przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów:**

**19 08 05 – ustabilizowane osady ściekowe**

**19 08 99 – inne nie wymienione odpady**

1. Osad ściekowy jest nieustabilizowany tlenowo przekazywany w formie półpłynnej
w ilości około 6500 ton/rok. Gromadzony jest w zagęszczaczu grawitacyjnym
o pojemności 24 m3. Stąd jest odpompowywany i transportowany przez Zamawiającego do miejsca przetwarzania.

 Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, przez co rozumie się poddanie przetwarzaniu i odzyskowi bądź przetwarzaniu
z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. 2020, poz. 797) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1396 ze zm.).

1. Załadunek i transport odbywać się będzie przez Zamawiającego tj. PGK Sp. z o.o.

 Z uwagi na transport własny PGK Sp. z o.o. dopuszcza się możliwość odbioru odpadu w odległości nie większej niż 25 km od oczyszczalni ścieków w Suszcu,
w Kobielicach oraz w Rudziczce.

 Zamawiający nie posiada wagi. Na potrzeby wygenerowania karty przekazania odpadu przyjmuje się orientacyjną wagę osadu, zaś ostateczne określenie wagi następuje u Wykonawcy, przez co Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wagi.

1. Wykonawca musi przedstawić:
* Decyzję - pozwolenia na działalność w zakresie unieszkodliwienia i odzysku odpadów oraz oświadczenie o potwierdzeniu wpisu do internetowej bazy danych o odpadach (BDO)
1. Odpad nie może zostać poddany odzyskowi zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.).
2. Potwierdzeniem przyjęcia odpadów jest Karta Przekazania Odpadów, na podstawie, której nastąpi rozliczenie za wykonaną usługę.
3. Cena dotyczy zagospodarowania 1 tony odpadów.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

**Od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r..**

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 **O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

**a)** posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

**b)** posiadania wiedzy i doświadczenia,

**c)** dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

**d)** dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

**e)** sytuacji ekonomicznej i finansowej,

**a także, którzy:**

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w §10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.
2. Kryteria oceny ofert: **cena - 100 %**
3. Termin związania ofertą: **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i/lub obejmujących część zamówienia.
5. Miejsce i termin składania ofert:

 **siedziba zamawiającego, do dnia 25.06.2020 r. do godz. 900.**

12.   Miejsce i termin otwarcia ofert:

 **siedziba zamawiającego, w dniu 25.06.2020 r. o godz. 1000.**

13.   Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- mgr Agata Kołoczek - specjalista ds. zamówień publicznych – tel. (032) 212 42 14 - sprawy proceduralne,

- inż. Tomasz Marcisz – dyrektor ds. technicznych - tel. (032) 212 42 14 wew. 15 – sprawy techniczne.