## 1 MATERIAŁ WODA INWESTYCJE
ZAŁĄCZNKI NR 2 DLA ZADANIA ,,Dostawa materiałów dla utrzymania, remontu, przebudowy, budowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania nr 1 – materiały przeznaczone na inwestycje"
WYKAZ MATERIAŁÓW DO BUDOWY-WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ USŁUGI ZEWNĘTRZNE
Lp. | Nazwa towaru | Jm | Ilość zm. materiałów szt./mb/ kg/m2 | Cena netto/szt/mb/ kg/m2 | Cena zł/netto | VAT | Cena zł/brutto
1 | Rury PE100 RC MULTIsafe MXI protect PN16 PP-d
1 | RURA WODA PE100SDR11 DN 110 PN 16 MAXI protect PP-d | mb | 12 |  | 0 | 23% | 0
2 | RURA WODA PE100SDR11 DN 160 PN 16 MAXI protect PP-d | mb | 41 |  | 0 | 23% | 0
2 | Rury PE100 RC MULTIsafe MXI protect PN10 PP-d | Σ |  |  |  |  | 0
1 | RURA WODA PE100SDR17 DN 110 PN 10 MAXI protect PP-d | mb | 12 |  | 0 | 23% | 0
2 | RURA WODA PE100SDR17 DN 160 PN 10 MAXI protect PP-d | mb | 41 |  | 0 | 23% | 0
3 | RURA WODA PE100SDR17 DN 225 PN 10 MAXI protect PP-d | mb | 120 |  | 0 | 23% | 0
3 | Rury PE100 RC MULTIsafe PN16 | Σ |  |  |  |  | 0
1 | RURA WODA PE100SDR11 DN 32 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 50 |  | 0 | 23% | 0
2 | RURA WODA PE100SDR11 DN 40 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 500 |  | 0 | 23% | 0
3 | RURA WODA PE100SDR11 DN 63 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 200 |  | 0 | 23% | 0
4 | RURA WODA PE100SDR11 DN 90 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 12 |  | 0 | 23% | 0
5 | RURA WODA PE100SDR11 DN 110 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 217 |  | 0 | 23% | 0
6 | RURA WODA PE100SDR11 DN 160 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 64 |  | 0 | 23% | 0
7 | RURA WODA PE100SDR11 DN 225 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 50 |  | 0 | 23% | 0
8 | RURA WODA PE100SDR11 DN 315 RC MULTISsafe PN 16 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 12 |  | 0 | 23% | 0
4 | Rury PE100 RC MULTIsafe PN10 | Σ |  |  |  |  | 0
1 | RURA WODA PE100SDR17 DN 90 RC MULTISsafe PN 10 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 24 |  | 0 | 23% | 0
2 | RURA WODA PE100SDR17 DN 110 RC MULTISsafe PN 10 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 400 |  | 0 | 23% | 0
3 | RURA WODA PE100SDR17 DN 160 RC MULTISsafe PN 10 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 1500 |  | 0 | 23% | 0
4 | RURA WODA PE100SDR17 DN 225 RC MULTISsafe PN 10 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 50 |  | 0 | 23% | 0
5 | RURA WODA PE100SDR17DN 315 RC MULTISsafe PN 10 TYP II 2 WARSTWOWA | mb | 123 |  | 0 | 23% | 0
5 | Tuleje | Σ |  |  |  |  | 0
1 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR11 63 | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
2 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR11 90 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR11 110 | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
4 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR11 160 | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
5 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR11 225 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
6 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR11 315 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
7 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR17 63 | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
8 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR17 90 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
9 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR17 110 | szt | 44 |  | 0 | 23% | 0
10 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR17 160 | szt | 46 |  | 0 | 23% | 0
11 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR17 225 | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
12 | TULEJA KOŁN.WODA PE100SDR17 315 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
6 | Dociski | Σ |  |  |  |  | 0
1 | DOCISK GALW.DN 50 63 PN 10 | szt | 8 |  | 0 | 23% | 0
2 | DOCISK GALW.DN 80 90 PN 10 | szt | 11 |  | 0 | 23% | 0
3 | DOCISK GALW.DN 100 110 PN 10 | szt | 44 |  | 0 | 23% | 0
4 | DOCISK GALW.DN 150 160 PN 10 | szt | 48 |  | 0 | 23% | 0
5 | DOCISK GALW.DN 200 225 PN 10 | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
6 | DOCISK GALW.DN 300 315 PN 10 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
7 | DOCISK GALW.DN 200 225 PN 16 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
8 | DOCISK GALW.DN 300 315 PN 16 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
7 | Zwężki | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ZWĘŻKA WODA PE100SDR17 90 63 | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
2 | ZWĘŻKA WODA PE100SDR17 110 63 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
3 | ZWĘŻKA WODA PE100SDR17 110 90 | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
4 | ZWĘŻKA WODA PE100SDR17 160 90 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
5 | ZWĘŻKA WODA PE100SDR17 160 110 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
6 | ZWĘŻKA WODA PE100SDR17 225 110 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
7 | ZWĘŻKA WODA PE100SDR17 225 160 | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
8 | ZAŚLEPKA PE-HD SDR 17 DN 90 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
9 | ZAŚLEPKA PE-HD SDR 17 DN 110 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
10 | ZAŚLEPKA PE-HD SDR 17 DN 160 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
11 | ZAŚLEPKA PE-HD SDR 17 DN 225 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
12 | ZAŚLEPKA PE-HD SDR 17 DN 315 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
8 | Kolana wtryskowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR11 63 < 90 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 90 < 45 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 90 < 90 WTR. | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
4 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 110 < 30 WTR. | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
5 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 110 < 45 WTR. | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
6 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 110 < 90 WTR. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
7 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 160 < 30 WTR. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
8 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 160 < 45 WTR. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
9 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 160 < 90 WTR. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
10 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 225 < 30 WTR. | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
11 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 225 < 45 WTR. | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
12 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 225 < 90 WTR. | szt | 15 |  | 0 | 23% | 0
13 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 315 < 30 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
14 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 315 < 45 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
15 | KOLANO WODA/GAZ PE100SDR17 315 < 90 WTR. | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
9 | Trójniki wtryskowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 90 63 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 90 90 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 110 63 WTR. | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
4 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 110 90 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
5 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 110 110 WTR. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
6 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 160 63 WTR. | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
7 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 160 90 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
8 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 160 110 WTR. | szt | 25 |  | 0 | 23% | 0
9 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 160 160 WTR. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
10 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 225 63 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
11 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 225 90 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
12 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 225 110 WTR. | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
13 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 225 160 WTR. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
14 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 225 225 WTR. | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
15 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 315 110 WTR. | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
16 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 315 160 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
17 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 315 225 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
18 | TRÓJNIK WODA/GAZ PE100SDR17 315 315 WTR. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
10 | Kolana elektrooporowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 32 < 90 T612093 SDR11 | szt | 40 |  | 0 | 23% | 0
2 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 40 < 90 T612095 SDR11 | szt | 302 |  | 0 | 23% | 0
3 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 50 < 90 T612097 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
4 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 63 < 90 T612099 SDR11 | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0
5 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 90 < 90 T612103 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
6 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 110 < 30 T615273 SDR 11 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
7 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 110 < 45 T612104 SDR 11 | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0
8 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 110 < 90 T612105 SDR 11 | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0
9 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 125 < 45 T612106 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
10 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 125 < 90 T612107 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
11 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 160 < 30 T615340 SDR 11 | szt | 15 |  | 0 | 23% | 0
12 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 160 < 45 T615275 SDR 11 | szt | 15 |  | 0 | 23% | 0
13 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 160 < 90 T615276 SDR 11 | szt | 40 |  | 0 | 23% | 0
14 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 225 < 30 T616263 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
15 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 225 < 45 T615688 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
16 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 225 < 90 T615690 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
17 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 315 < 45 T616406 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
18 | KOLANO ELEKTROOP.WODA/GAZ 315 < 90 T616410 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
11 | Mufy elektrooporowe redukcyjne | Σ |  |  |  |  | 0
1 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 32 20 T615386 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
2 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 32 25 T615502 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
3 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 40 32 T615388 SDR 11 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
4 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 50 32 T612070 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
5 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 50 40 T612071 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
6 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 63 32 T615389 SDR 11 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
7 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 63 40 T615390 SDR 11 | szt | 119 |  | 0 | 23% | 0
8 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 63 50 T612072 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
9 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 90 63 T615392 SDR 11 | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
10 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 110 63 T615393 SDR 11 | szt | 8 |  | 0 | 23% | 0
11 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 110 90 T615693 SDR 11 | szt | 12 |  | 0 | 23% | 0
13 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 160 110 T615695 SDR 11 | szt | 22 |  | 0 | 23% | 0
14 | MUFA ELEKTROOP.RED.WODA/GAZ 225 160 T616356 SDR 11 | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
12 | Mufy elektrooporowe równoprzelotowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 25 T612681 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
2 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 32 T612682 SDR 11 | szt | 40 |  | 0 | 23% | 0
3 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 40 T612683 SDR 11 | szt | 404 |  | 0 | 23% | 0
4 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 50 T612684 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
5 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 63 T612685 SDR 11 | szt | 70 |  | 0 | 23% | 0
6 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 90 T612687 SDR 11 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
7 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 110 T612688 SDR 11 | szt | 105 |  | 0 | 23% | 0
8 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 160 T612691 SDR 11 | szt | 167 |  | 0 | 23% | 0
9 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 225 T612674 SDR 11 | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0
10 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 250 T612675 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
11 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 280 T615073 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
12 | MUFA ELEKTROOP.WODA/GAZ 315 T612670 SDR 11 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
13 | Nawiertki elektrooporowe z zaworem odcinającym | Σ |  |  |  |  | 0
1 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAV WODA/GAZ PE 63 32 T615341 SDR 11 | szt | 7 |  | 0 | 23% | 0
3 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAV WODA/GAZ PE 90 63 T615347 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
4 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAV WODA/GAZ PE 110 63 T615351 SDR 11 | szt | 42 |  | 0 | 23% | 0
5 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAV WODA/GAZ PE 160 63 T615359 SDR 11 | szt | 67 |  | 0 | 23% | 0
7 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAV WODA/GAZ PE 225 63 T615377 SDR 11 | szt | 15 |  | 0 | 23% | 0
8 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAV TL WODA/GAZ PE 280 63 T615377 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
9 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAV TL WODA/GAZ PE 315 63 T615377 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
10 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAA WODA/GAZ PE 280 63 T615377 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
11 | NAWIERTKA ELEKTROOP.DAA WODA/GAZ PE 315 63 T615377 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
14 | Obejmy elektrooporowe z odejściem | Σ |  |  |  |  | 0
1 | OPASKA ELEKTROOP.SA WODA/GAZ PE 110 90 T615411 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | OPASKA ELEKTROOP.SA WODA/GAZ PE 160 110 T615739 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | OPASKA ELEKTROOP.SA WODA/GAZ PE 225 110 T616044 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
4 | OPASKA ELEKTROOP.SA WODA/GAZ PE 225 160 T616046 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
5 | OPASKA ELEKTROOP.SA-XL WODA/GAZ PE 315 225 T6616387 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
15 | Trójniki elektrooporowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 32 Z MUFĄ T612161 SDR 11 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
2 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 40 Z MUFĄ T612162 SDR 11 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
3 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 63 T615722 SDR 11 | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0
4 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 90 T612166 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
5 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 110 T612167 SDR 11 | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0
6 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 160 T615277 SDR 11 | szt | 35 |  | 0 | 23% | 0
7 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 225 T616692 SDR 11 | szt | 8 |  | 0 | 23% | 0
8 | TRÓJNIK ELEKTROOP.WODA/GAZ 315 T616414 SDR 11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
16 | Zaślepki elektoroporowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ZAŚLEPKA ELEKTROOP.WODA/GAZ 32 T612027 SDR 11 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
2 | ZAŚLEPKA ELEKTROOP.WODA/GAZ 40 T612028 SDR 11 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
3 | ZAŚLEPKA ELEKTROOP.WODA/GAZ 63 T612030 SDR 11 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
4 | ZAŚLEPKA ELEKTROOP.WODA/GAZ 110 T612033 SDR 11 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
5 | ZAŚLEPKA ELEKTROOP.WODA/GAZ 160 T612035 SDR 11 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
6 | ZAŚLEPKA ELEKTROOP.WODA/GAZ 225 T616185 SDR11 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
17 | Adaptory elektrooporowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ADAPTOR ELEKTROOP.GZ PE100SDR11 32 1 | szt | 40 |  | 0 | 23% | 0
2 | ADAPTOR ELEKTROOP.GZ PE100SDR11 40 1 | szt | 122 |  | 0 | 23% | 0
3 | ADAPTOR ELEKTROOP.GZ PE100SDR11 63 2 | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0
18 | Kolana kołnierzowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | KOLANO KOŁN.N GGG DN 80 PN 10 8 OTW. 9202 | szt | 24 |  | 0 | 23% | 0
2 | KOLANO KOŁN.N GGG DN 100 PN 16 8 OTW. 9202 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
19 | Króćce kołnierzowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | KRÓCIEC KOŁN.FF GGG DN 80 L 300 PN 16 9216 | szt | 24 |  | 0 | 23% | 0
2 | KRÓCIEC KOŁN.FF GGG DN 80 L 500 PN 16 9216 | szt | 32 |  | 0 | 23% | 0
3 | KRÓCIEC KOŁN.FF GGG DN 80 L 1000 PN 16 9216 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
20 | Zwężki żeliwne kołnierzowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ZWĘŻKA KOŁN.FFR GGG DN 100 DN 80 L 200 PN 10 9212 | szt | 24 |  | 0 | 23% | 0
21 | Śruby | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ŚRUBA OC M 16 L 70 | kg | 50 |  | 0 | 23% | 0
2 | ŚRUBA OC M 16 L 80 | kg | 50 |  | 0 | 23% | 0
3 | ŚRUBA OC M 16 L 90 | kg | 300 |  | 0 | 23% | 0
4 | ŚRUBA OC M 16 L 100 | kg | 30 |  | 0 | 23% | 0
5 | ŚRUBA OC M 16 L 120 | kg | 30 |  | 0 | 23% | 0
6 | ŚRUBA OC M 20 L 80 | kg | 20 |  | 0 | 23% | 0
7 | ŚRUBA OC M 20 L 90 | kg | 20 |  | 0 | 23% | 0
8 | ŚRUBA OC M 20 L 100 | kg | 150 |  | 0 | 23% | 0
9 | ŚRUBA OC M 20 L 120 | kg | 30 |  | 0 | 23% | 0
10 | ŚRUBA OC M 24 L 100 | kg | 20 |  | 0 | 23% | 0
11 | ŚRUBA OC M 24 L 120 | kg | 100 |  | 0 | 23% | 0
12 | ŚRUBA OC M 24 L 140 | kg | 20 |  | 0 | 23% | 0
13 | NAKRĘTKA OC M 16 | kg | 50 |  | 0 | 23% | 0
14 | NAKRĘTKA OC M 20 | kg | 25 |  | 0 | 23% | 0
15 | NAKRĘTKA OC M 24 | kg | 20 |  | 0 | 23% | 0
16 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 16 L 80 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
17 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 16 L 90 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
18 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 16 L 100 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
19 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 16 L 120 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
20 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 20 L 80 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
21 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 20 L 90 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
22 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 20 L 100 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
23 | ŚRUBA STAL NIERDZEWNA M 20 L 120 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
24 | PODKŁADKA STAL NIERDZEWNA M 16 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
25 | PODKŁADKA STAL NIERDZEWNA M 20 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
26 | NAKRĘTKA STAL NIERDZEWNA M 16 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
27 | NAKRĘTKA STAL NIERDZEWNA M 20 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
22 | Uszczelki | Σ |  |  |  |  | 0
1 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 50 PN 40 GSW | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
2 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 65 PN 40 GSW | szt | 4 |  | 0 | 23% | 0
3 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 80 PN 40 GSW | szt | 96 |  | 0 | 23% | 0
4 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 100 PN 16 GSW | szt | 68 |  | 0 | 23% | 0
5 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 150 PN 16 GSW | szt | 46 |  | 0 | 23% | 0
6 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 200 PN 16 GSW | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
7 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 250 PN 10 GSW | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
8 | USZCZELKA PŁASK.Z WKŁ.WODA EPDM DN 300 PN 16 GSW | szt | 6 |  | 0 | 23% | 0
23 | Zasuwy | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ZASUWA KOŁ. PN 16 E1 KRÓTKA DN 50 4000 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
2 | ZASUWA KOŁ. PN 16 E1 KRÓTKA DN 80 4000 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
3 | ZASUWA KOŁ. PN 16 E1 KRÓTKA DN 100 4000 | szt | 34 |  | 0 | 23% | 0
4 | ZASUWA KOŁ. PN 16 E1 KRÓTKA DN 150 4000 | szt | 22 |  | 0 | 23% | 0
5 | ZASUWA KOŁ. PN 16 E1 KRÓTKA DN 200 4000 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
6 | ZASUWA KOŁ. PN 16 E1 KRÓTKA DN 250 4000 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
7 | ZASUWA KOŁ. PN 16 E1 KRÓTKA DN 300 4000 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
8 | ZASUWA PRZYŁ. ŻEL. PN 16 GW-GW DN 1 2500 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
9 | ZASUWA PRZYŁ. ŻEL. PN 16 GW-GW DN 2 2500 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
10 | ZASUWA PRZYŁ. ŻEL. PN 16 GW-GZ DN 1 2520 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
11 | ZASUWA PRZYŁ. ŻEL. PN 16 GW-GZ DN 2 2520 | szt | 12 |  | 0 | 23% | 0
12 | ZASUWA DO ZGRZEW. PE PN 16 PE 100 SDR 11 DN 32 2670 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
13 | ZASUWA DO ZGRZEW. PE PN 16 PE 100 SDR 11 DN 40 2670 | szt | 32 |  | 0 | 23% | 0
14 | ZASUWA DO ZGRZEW. PE PN 16 PE 100 SDR 11 DN 50 2670 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
15 | ZASUWA DO ZGRZEW. PE PN 16 PE 100 SDR 11 DN 63 2670 | szt | 15 |  | 0 | 23% | 0
16 | ZASUWA Z ODWODNIENIEM PN 16 GW-GW DN 1 2491 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
24 | Obudowy do zasuw | Σ |  |  |  |  | 0
1 | OBUDOWA TYP E1 SZTYWNA 1,00 9000A DN 50 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
2 | OBUDOWA TYP E1 SZTYWNA 1,00 9000A DN 80 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
3 | OBUDOWA TYP E1 SZTYWNA 1,00 9000A DN 100 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
4 | OBUDOWA TYP E1 SZTYWNA 1,00 9000A DN 150 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
5 | OBUDOWA TYP E1 SZTYWNA 1,00 9000A DN 200 | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0
6 | OBUDOWA TYP E1 SZTYWNA 1,00 9000A DN 250 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
7 | OBUDOWA TYP E1 SZTYWNA 1,00 9000A DN 300 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
8 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 0,85-1,15 9500 DN 50 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
9 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 1,30-1,80 9500 DN 50 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
10 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 0,95-1,30 9500A DN 80 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
11 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 1,30-1,80 9500A DN 100 | szt | 34 |  | 0 | 23% | 0
12 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 1,30-1,80 9500A DN 150 | szt | 22 |  | 0 | 23% | 0
13 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 1,30-1,80 9500A DN 200 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
14 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 1,30-1,80 9500A DN 250 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
15 | OBUDOWA TYP E1 TEL. 1,30-1,80 9500A DN 300 | szt | 3 |  | 0 | 23% | 0
16 | OBUDOWA SZTYWNA.3/4-2 PRZYŁĄCZE 0,75 9101 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
17 | OBUDOWA SZTYWNA.3/4-2 PRZYŁĄCZE 1,00 9101 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
18 | OBUDOWA SZTYWNA.3/4-2 PRZYŁĄCZE 1,25 9101 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
19 | OBUDOWA TEL.3/4-2 PRZYŁĄCZE 0,8-1,20 9601 | szt | 42 |  | 0 | 23% | 0
20 | OBUDOWA TEL.3/4-2 PRZYŁĄCZE 1,0-1,35 9601 | szt | 8 |  | 0 | 23% | 0
21 | OBUDOWA SZTYWNA 25/32 RD 750 RD 1000, RD 1250 TYP 9010 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
22 | OBUDOWA SZTYWNA 40/50 RD 1000, RD 1250 TYP 9010 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
23 | OBUDOWA TEL.25/32 RD 900-1300 TYP 9011 | szt | 119 |  | 0 | 23% | 0
24 | OBUDOWA TEL.40/50 RD 900-1300 TYP 9011 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
25 | OBUDOWA TEL.50 RD 1300-1800 TYP 9011 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
26 | OBUDOWA TEL.80 RD 1300-1800 TYP 9011 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
27 | OBUDOWA TEL.100 RD 1300-1800 TYP 9011 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
28 | OBUDOWA TEL.150 RD 1300-1800 TYP 9011 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
29 | OBUDOWA TEL.200 RD 1300-1800 TYP 9011 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
30 | OBUDOWA TEL.300 RD 300-1800 TYP 9011 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
25 | Skrzynki do zasuw | Σ |  |  |  |  | 0
1 | SKRZYNKA DO ZAS.DUŻA GG/GG 9501 KORPUS I POKRYWA ŻELIWO | szt | 341 |  | 0 | 23% | 0
2 | SKRZYNKA ULICZNA HYDRANT GG/GG 9502 KORPUS I POKRYWA ŻELIWO | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
26 | Taśmy ostrzegawcze | Σ |  |  |  |  | 0
1 | TAŚMA OSTRZ.Z METAL. 200 L 100m NIEB. | km | 8.2 |  | 0 | 23% | 0
2 | TAŚMA ANTYKOROZ. 200 DENSO | m2 | 50 |  | 0 | 23% | 0
27 | Tabliczki oznaczeniowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | TABLICZKA AL.H | szt | 32 |  | 0 | 23% | 0
2 | TABLICZKA AL.Z | szt | 150 |  | 0 | 23% | 0
28 | Obejma do rur | Σ |  |  |  |  | 0
1 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.1/2 18-25 KPL. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
2 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.3/4 22-30 KPL. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.1 31-36 KPL. | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0
4 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.5/4 37-46 KPL. | szt | 220 |  | 0 | 23% | 0
5 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.6/4 45-55 KPL. | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
6 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.2 57-63 KPL. | szt | 50 |  | 0 | 23% | 0
7 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.3 87-94 KPL. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
8 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.4 108-114 KPL. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
9 | OBEJMA DO RUR Z USZCZ.6 150-163 KPL. | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
29 | Hydranty | Σ |  |  |  |  | 0
1 | HYDRANT N/Z GGG DN 80 WKOP 1500 PN 16 8855A.2 NIER | szt | 24 |  | 0 | 23% | 0
2 | HYDRANT N/Z GGG DN 100 WKOP 1500 PN 16 8855A.2 NIER | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | OSŁONA KOMORY DOLNEJ HYDRANTU 8860 | szt | 24 |  | 0 | 23% | 0
30 | Hydranty podziemne | Σ |  |  |  |  | 0
1 | HYDRANT PODZIEMNY DN 80 WKOP 1250 L=1000mm 8851.3 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
2 | HYDRANT PODZIEMNY DN 100 WKOP 1250 L=1000mm 8851.1 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
3 | STOJAK HYDRANT.DN 80 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
31 | Złączki i rury PP do zgrzewania | Σ |  |  |  |  | 0
1 | KOLANO DWUKIEL.PP PP 32 < 90 | szt | 50 |  | 0 | 23% | 0
2 | KOLANO GW PP PP 32 1 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
3 | KOLANO GZ PP PP 32 1 | szt | 110 |  | 0 | 23% | 0
4 | ZŁĄCZE GW PP PP 32 1 | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0
5 | RURA PP PP 32 * 5,4 PN 20 9502016 | mb | 110 |  | 0 | 23% | 0
32 | Zawory kulowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ZAWÓR KULOW.GW/GW WODA 1 ONYX PN 40 | szt | 122 |  | 0 | 23% | 0
2 | ZAWÓR KULOW.GW/GW WODA 2 ONYX PN 30 | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0
3 | ZAWÓR KULOW.GW/GZ WODA 1 ONYX PN 40 | szt | 122 |  | 0 | 23% | 0
4 | ZAWÓR KULOW.GW/GZ WODA 2 ONYX PN 30 | szt | 20 |  | 0 | 23% | 0
5 | ZAWÓR KULOW.CZERPALN.WODA 1 PN 10 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
6 | ZAWÓR KULOW.CZERPALN.WODA 3/4 PN 10 | szt | 40 |  | 0 | 23% | 0
33 | Zawory antyskażeniowe przyłączeniowe | Σ |  |  |  |  | 0
1 | ZAWÓR ANTYSKAŻ.1 PN 10 EA291 149B2222 | szt | 175 |  | 0 | 23% | 0
2 | ZAWÓR ANTYSKAŻ.2 PN 10 EA291 149B2215 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
34 | Konsole wodomierzy | Σ |  |  |  |  | 0
1 | KONSOLA WODOMIERZ. NIERDZEWNA DN 15 60463 | szt | 5 |  | 0 | 23% | 0
2 | KONSOLA WODOMIERZ. NIERDZEWNA DN 20 57270 | szt | 117 |  | 0 | 23% | 0
3 | ZESTAW WODOMIERZOWY NIERDZEWNY DN 20 Z ZAWORAMI 66694 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
4 | KONSOLA WODOMIERZ.NRDZ.DN 25 L 165 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
5 | KONSOLA WODOMIERZ.NRDZ.DN 25 L 260 | szt | 10 |  | 0 | 23% | 0
6 | KONSOLA WODOMIERZ.NRDZ.DN 32 L 260 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
7 | KONSOLA WODOMIERZ.NRDZ.DN 40 L 300 | szt | 1 |  | 0 | 23% | 0
|  | Σ |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Razem kwota zł/ brutto : |  | 0
[5 empty] | Razem kwota zł/netto: |  | 0