PGK/ZP/3/2/zo/23								                  ZAŁĄCZNIK  NR 2

DRUK OFERTY

ZAKRES BADAŃ – od września 2023 r. do września 2025 r.

„Wykonywanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wodociągowej,

a także analiz fizykochemicznych ścieków surowych, oczyszczonych, osadów

z oczyszczalni ścieków w Suszcu, Kobielicach i Rudziczce oraz gruntów, na których 
osady są stosowane”

- Oferujemy wykonanie w/w  przedmiotu zamówienia za cenę:

I ANALIZA WODY WODOCIĄGOWEJ:

Parametry grupy A

- Escherichia coli (E.coli)

- Bakterie grupy coli

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

- Barwa

- Mętność

- Smak

- Zapach

- Stężenie jonów wodoru (pH)

- Przewodność elektryczna

- Azotyny

- Jon amonu

- Glin

- Żelazo

| 1. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 24 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

II ANALIZA WODY WODOCIĄGOWEJ:

Parametry grupy B

- Escherichia coli (E.coli)

- Bakterie grupy coli

- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22oC

- Barwa

- Mętność

- Smak

- Zapach

- Stężenie jonów wodoru (pH)

- Przewodność elektryczna

- Azotyny

- Jon amonu

- Glin

- Żelazo

- Enterokoki

- Akryloamid

- Antymon

- Arsen

- Azotany

- Benzen

- Benzo(a)piren

- Bor

- Bromiany

- Chlorek winylu

- Chrom

- Cyjanki

- 1,2 dichloroetan

- Epichlorohydryna

- Fluorki

- Kadm

- Miedź

- Nikiel

- Ołów

- Pestycydy

- ∑ pestycydów

- Rtęć

- Selen

- ∑ trichloroetanu i tetrachloroetanu

- ∑ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

- ∑ THM

- Clostridium perfringens (łącznie z sporami)

- Chlorki

- Mangan

- Ogólny węgiel organiczny (OWO)

- Siarczany

- Sód

- Bromodichlorometan

- Chlor wolny

- Chloraminy

- ∑ chloranów i chlorynów

- Ozon

- Trichlorometan (chloroform)

- Magnez

- Srebro

- Twardość

| 2. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 6 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

III ANALIZA ŚCIEKÓW

Ściek surowy

- BZT5

- ChZTCr

- Azot ogólny

- Fosfor ogólny

- Zawiesina ogólna

| 3. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 72 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

Ściek oczyszczony

- BZT5

- ChZTCr

- Azot ogólny

- Fosfor ogólny

- Zawiesina ogólna

| 4. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 72 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

Inne wskaźniki w ściekach oczyszczonych (prosimy o podanie ceny dla każdego wskaźnika oddzielnie)

- Siarczany

| 5. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 2 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

- Chlorki

| 6. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 2 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

- Fenole lotne

| 7. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 2 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: …………………….…. zł |

- Kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, cynk, wanad, srebro, rtęć, arsen łącznie z przygotowaniem

próby

| 8. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 2 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

Ścieki dowożone:

- pH

- BZT5ChZTCr

- Zawiesina ogólna

- Zawiesina organiczna

| 9. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 72 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: ………………….……. zł |

IV ANALIZA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Badanie osadu:

- Odczyn pH

- Zawartość suchej masy

- Zawartość substancji organicznej

- Azot ogólny,

- Azot amonowy

- Fosfor ogólny

- Wapń

- Magnez

- Metale ciężkie: kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, cynk, rtęć

łącznie z przygotowaniem próby

- Bakteriologia: bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella w 100g osadu, liczba żywych jaj

pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w kg s.m.

| 10. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 32 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: …………………….…. zł |

V ANALIZA GRUNTÓW, NA KTÓRYCH OSADY SĄ STOSOWANE:

- Odczyn pH

- Metale ciężkie: ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom wyrażone w md/kg s.m.

- Fosfor przyswajalny w przeliczeniu na P2O5 (pięciotlenek fosforu) w mg/100g gleby

11.

Netto: ………….……………..…. zł

Brutto: …………………..………. zł

VI   BADANIE ODPADÓW O KODACH 19 08 01 (SKRATKI) I 19 08 02 (ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW) I WYKONANIE PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADU:

- Sucha masa

- Arsen

- Bar

- Kadm

- Chrom

- Miedź

- Molibden

- Nikiel

- Ołów

- Antymon

- Selen

- Cynk

- Rtęć

- Chlorki

- Fluorki

- Siarczany

- Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO)

- Substancje rozpuszczone (stałe związki rozpuszczone)

| 12. |
| --- |
| Netto: ………….……………..…. zł | x 8 | Netto: ………………………..…. zł |
| Brutto: …………………..………. zł |  | Brutto: …………………….…. zł |

ŁĄCZNIE OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZA CENĘ:

# Text boxes

Suma tabel od 1 do 12

Netto: ………….……………..…. zł

Brutto: …………………..………. zł